Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM W KOTŁOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W NASIELSKU

Branża – budowlana

Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych

w Nasielsku

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem uszkodzonego i montażem nowego kotła gazowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prac, metody użyte podczas wymiany kotła gazowego oraz za ich zgodność z dokumentacją ST, przedmiotem podpisanej umowy i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

- Przekazanie terenu budowy i dokumentacja

Zamawiający w terminie określonym w zawartej umowie przekaże Wykonawcy obszar planowanych prac.

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawcy zostanie przekazany teren budowy i budynki do remontu na zasadach uzgodnionych z użytkownikiem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona własności publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane instytucje, i będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Elementy, które ulegną zniszczeniu, należy w całości wymienić.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

Opis prac

1. Demontaż i zabezpieczenie uszkodzonego kotła CWU,

2. Montaż nowego pieca kondensacyjnego, który spełnia następujące parametry:

- piec kondensacyjny,

- Viessmann Vitodens 200,

- moc 100 KW,

3. Zasobnik ciepłej wody (200 l).

4. Prace montażowo – remontowe, m. in.:

- montaż nowego wkładu kominowego,

- montaż zaworów bezpieczeństwa.

5. Prace z zakresu automatyki, konfiguracji nowych urządzeń, m.in.:

- próby ciśnieniowe w obrębie kotłowni, instalacji c.o. oraz gazu,

- uruchomienie urządzeń grzewczych,

- regulacja, nastawy automatyki,

- analiza spalin.

6. Materiały pomocnicze

- elementy kominowe przyłączeniowe do kolektora,

- elementy instalacji gazowej,

- instalacja gazowa pod kotły,

- materiały instalacyjne do podłączenia kotłów,

- materiały elektryczne,

- automatyka pogodowa sterująca obiegami pompowymi,

- urządzenie neutralizacyjne.

Kontrola jakości robót

Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót ze zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić kontrole i badania w trakcie prac. Przygotowanie dokumentacji dla UDT po stronie Wykonawcy.